ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Дисциплина:   Основы электротехники и микроэлектроники

Профессия: 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики».

Курс:  первый

Теоретическая часть билетов:

- Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения.

- Законы Ома: для полной цепи, для участка цепи, схемы, формулы расчёта.

- Работа и мощность электрического постоянного тока: обозначение, единицы измерения, формулы расчёта.

- Последовательное соединение резисторов: схема, формулы расчёта, применение.

- Параллельное соединение резисторов: схема, формулы расчёта, применение.

- Источники постоянного тока: типы, характеристики, способы соединения.

- Законы Кирхгофа: уравнение электрического состояния токов в узле; уравнение электрического состояния напряжений в электрическом контуре.

- Тепловое действие тока: закон Джоуля – Ленца.

- Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения, обозначения.

- Магнитные свойства вещества: диамагнитные, парамагнитные, ферромагнитные вещества,  петля Гистерезиса.

- Электромагнитная индукция: понятия самоиндукции, взаимоиндукции, индуктивности.

- Переменный ток: понятие, получение, характеристики.

- Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, графическое изображение.

- Резонанс в цепи переменного тока: резонансы тока и напряжения, условия возникновения,  использование.

- Мощность переменного тока: активная, реактивная и полная мощность, единицы измерения, коэффициент мощности.

- Трехфазная система переменного тока: получение, векторная диаграмма трехфазной ЭДС.

- Трёхфазный ток: соединение фаз генератора и потребителей звездой.

- Трёхфазный ток: соединение фаз генератора и потребителей треугольником.

- Электрические измерения: понятие, методы, погрешности.

- Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, условия эксплуатации.

- Расширение пределов измерений амперметра и вольтметра: шунты, добавочные сопротивления.

- Способы измерения сопротивлений: прямой и косвенный методы, приборы, схемы включения.

- Измерение напряжения, силы тока: приборы, схемы включения.

- Измерение активной мощности: прямой и косвенный методы, приборы, схемы включения.

- Комбинированные электроизмерительные приборы: тестер, мультиметр. Назначение, характеристики, правила пользования.

- Трансформаторы: назначение, принцип действия, коэффициент трансформации, классификация.

- Трёхфазный трансформатор: устройство, соединение обмоток.

- Автотрансформаторы: электрическая схема обмоток, достоинства, недостатки, применение.

- Измерительный трансформатор тока: назначение, устройство, схемы подключения.

- Измерительный трансформатор напряжения: назначение, устройство, схемы подключения.

- Электрические машины: назначение, классификация, обратимость, скольжение.

- Асинхронные трехфазные двигатели: назначение, устройство, принцип действия.

- Синхронные электрические машины: назначение, устройство, принцип действия в режиме двигателя и генератора

- Электрические машины постоянного тока: назначение, устройство, принцип действия двигателя и генератора постоянного тока.

- Пуск электрических двигателей: способы изменения величины и направления скорости вращения ротора.

- Полупроводниковые материалы. Типы проводимости полупроводников.

- Полупроводниковые диоды, стабилитроны, тиристоры, транзисторы.

- Светочувствительные и светоизлучающие устройства

- Полупроводниковый выпрямитель: структурная схема, характеристики

- Действие электрического тока на организм человека: виды, местные и общие электротравмы,

- Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током.

- Меры безопасности: основные и дополнительные средства защиты от электрического тока, защитное заземление, зануление.

Практическая часть билетов:

1.Расчет электрической цепи. Составить схему для измерения напряжения на резисторе и силы тока в цепи. Зарисовать схему и выполнить расчеты по следующим данным.

Элементы схемы: источник постоянного тока, резистор, амперметр, вольтметр, выключатель. Данные для расчета: ЭДС источника тока 36 В, вольтметр показывает 34 В, сопротивление цепи 20 Ом. Определить показания амперметра и внутреннее сопротивление источника.

2.Расчет расхода электроэнергии. Сколько электроэнергии израсходовано на кипячение воды в электрическом чайнике, если вода вскипела через 15 минут? Напряжение в сети 220 В, а потребляемый ток 3 А.

3. Рассчитать длину нихровомой проволоки сечением 0,55 мм2, намотанной в виде катушки, если при подключении катушки к источнику, ЭДС которого 30 В, в ней возник ток 0,2 А. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

4.Расчет простых электрических цепей. ЭДС батарейки карманного фонарика 3,7 В, внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на резистор сопротивлением 11,7 Ом. Каковой напряжение на зажимах батарейки?

5. Расчет последовательного соединения резисторов. Два потребителя, сопротивлением 50 Ом и 100 Ом, включены последовательно. Напряжение на втором потребителе 25 В. Определить напряжение на первом потребителе и напряжение на источнике.

6. Расчет простой электрической цепи. Мощность лампочки 100 Вт, напряжение 220 В. Определить сопротивление лампочки.

7. Два резистора сопротивлением 5 кОм и 15 кОм соединены последовательно, напряжение на втором резисторе 60 В. Определить напряжение на первом сопротивлении.

8. Какое количество теплоты выделяется в проводнике, имеющим сопротивление 10 Ом, в течение 60 с при токе 2 А?

9. Расчет цепей постоянного тока. Гальванический элемент с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивление 0,5 Ом замкнут накоротко. Какова сила тока короткого замыкания?

10. Расчет цепи переменного тока. В цепь последовательно включены резистор сопротивлением 40 Ом, конденсатор сопротивлением 50 Ом и катушка индуктивности сопротивлением 20 Ом. Определить полное сопротивление цепи.

11. Расчет характеристик  трансформатора. Рассчитать потери мощности трансформатора, если потребляемая мощность из сети составляет 3 кВ*А, а коэффициент полезного действия 85%.

12. Расчет параллельного соединения резисторов. Резисторы, сопротивлением 4 Ом и 6 Ом, соединены параллельно. Определить силу тока, проходящего через каждый резистор и общий ток цепи, если напряжение на источнике 12 В.

13.Определение КПД двигателя постоянного тока определить КПД двигателя постоянного тока, если мощность двигателя на валу составляет 0,25 кВт, потребляемый ток 1,8 А при напряжении 220 В.

14. Расчет КПД асинхронного двигателя. Суммарная мощность потерь двигателя 1 кВт. Найти мощность на валу двигателя и его КПД, если мощность, подводимая к двигателю, составляет 10 кВт.

15. Расчет параметров трансформатора. Определить число витков первичной обмотки измерительного трансформатора с UВХ=8000 В, Uвых=100 В, если число витков вторичной обмотки равно 150.

16.Расчет магнитной цепи. Определить магнитный поток в сердечнике, площадь поперечного сечения которого 2х10-4 м2, а магнитная индукция 0,8 Тл.

17.Расчет параметров трансформатора. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220 В до 660 В. Определить коэффициент трансформации и количество витков вторичной обмотки.

18. Расчет простых электрических цепей. Какое максимальное напряжение можно приложить к проводнику, сопротивлением 1 кОм, если ток не должен превышать 0,2 А?

19. Расчет электрической цепи. Десять лампочек по 20 Ом включены параллельно. Определить общее сопротивление соединения. Как изменится общее сопротивление, если перегорят 5 лампочек?

20. Определение основных электрических величин. Какое максимальное напряжение можно приложить к резистору, сопротивлением 10 кОм, если мощность на нем не должна превышать 1 Вт? Определить силу тока, на которую рассчитан данный резистор.

21. Расчет мощности электрической цепи. Напряжение нагрузки меняется в диапазоне от 50 В до 100 В, а так – в диапазоне от 10 мА до 40 мА. Определить диапазон изменения мощности нагрузки.